## Sistem struktur Gedung Bertingkat Infilled frame

- Sistem struktur rangka terisi terdiri dari kerangka balok dan kolom yang sebagian isinya diisi dengan pasangan bata, beton bertulang, atau dinding balok.

- Dinding pengisi dapat berupa bagian-ketinggian atau sepenuhnya mengisi bingkai.

- Dinding mungkin atau mungkin tidak terhubung ke bekisting.

- Ketat dan kekuatan dinding yang baik dalam perencanaan mencegah pembengkokan balok dan kolom di bawah beban horizontal. Akibatnya, kinerja struktural bingkai akan ditingkatkan.

- Selama gempa bumi, struts kompresi diagonal terbentuk di infill sehingga struktur berperilaku lebih seperti Braced Frame daripada Moment Frame.

- sistem ini dapat membangun hingga 30 gedung bertingkat.