ELEVATOR / LIFT

ELEVATOR adalah alat transportasi vertikal yang biasa digunakan pada bangunan tinggi, berupa box/cabinet yang dapat dapat digerakkan naik turun perlantai sesuai kehendak dengan cara elektromekanik. 

Berdasar fungsinya, elevator dibedakan : 

1. Passenger Elevator, elevator penumpang 

2.Freight Elevator, elevator barang 

3.Service Elevator, elevator service.

Untuk bangunan tinggi, minimal harus ada “passenger dan freight elevator”. 

Pembahasan elevator pada bab ini akan dikhususkan pada “passenger elevator”.  Pembahasan mencakup:  prinsip kerja elevator, dan menentukan spesifikasi elevator pada suatu fungsi bangunan tinggi. 

Spesifikasi mencakup: kapasitas, kecepatan dan jumlah elevator yang cocok pada bangunan tinggi tersebut.

PASSENGER ELEVATOR (elevator penumpang)  Menurut penggunaannya, passenger elevator ada beberapa jenis ;

1.PASSENGER LIFT utk bangunan RUMAH SAKIT 

2. PASSENGER LIFT untuk HOTEL, APARTMENT, DORMITORY 

3. PASSENGER LIFT utk PERKANTORAN 

4. PASSENGER LIFT utk MALL, PERTOKOAN DLL

Masing-masing mempunyai spesifikasi berbeda.  Secara umum standard kebutuhan lift adalah :  250 – 300 persons / lift  30.000 – 35.000 sq.ft (2.800-3.250 m2) lantai/lift.

Contoh Elevator Kapsul / outdoor Contoh Elevator Pasien Rumah Sakit